Zamawiający:

Gmina Czchów

ul. Rynek 12

32 – 860 Czchów

Sprawa Nr: ITI.271.11.2026						Czchów dn. 07.08.2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793 z późn. zm.) prowadzonego pn.: „Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (zadania bieżące)"

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00373523 z dnia 2026-07-31

Ogłoszenie o zamówieniu jest: dostawą

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1 z dnia 06.08.2026 r.:

„Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną pediatryczną spełniająca wymagania, ale podsiadającą:

8 pinów do mocowania pasów

14 otworowych uchwytów do przenoszenia, umieszczone na obwodzie

Parametry techniczne

Wymiary deski dł./szer./grub. [mm] – 1380x350x46

Nośność [kg] – 150

Materiał – tworzywo sztuczne

Cechy materiału – zmywalne, przenikalne dla promieni X?”

Odpowiedź:

Zamawiający w OPZ wskazał następujące minimalne wymagania dla poz. 1:

„Deska pediatryczna (ortopedyczna) służąca do transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych.

W zestawie: deska,  stabilizator klockowy głowy i 3 pasy stabilizujące

- piny służące do wpięcia pasów

- stabilizator klockowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej,

z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, materiał wodoodporny

- pasy stabilizujące spinane klamrami samochodowymi w systemie klik-klak

- wypukły spód deski

- nośność ok. 110 kg

- wykonanie z tworzywa sztucznego,

- mocowania na pasy: 5 na stronę

- wykorzystywana w ratownictwie wodnym dzięki dodatniej pływalności

- uchwyty transportowe umożliwiające wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach

Wymiary: dł. 140 cm, szer. 35 cm, wys. 4,6 cm

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące”, przy założeniu, że w zakresie parametrów Zamawiający  dopuszcza tolerancję  +/- 5%. Wśród wskazanych parametrów granicę 5% przekracza nośność. Zatem wymieniony parametr nie spełnia wymagań OPZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 06.08.2026 r.:

„dotyczy cz. IV

1) Czy dopuszczą Państwo deskę z mocowaniem na pasy w ilość 4 szt/ na stronę ? Mocowanie w ilości 5 szt dotyczy deski ortopedycznej dla dorosłych.

2) Czy dopuszczą Państwo deskę ortopedyczną w rozmiarze 137 cm x 34 x 4 cm ?”

Zamawiający w OPZ wskazał minimalne wymagania:

„Deska pediatryczna (ortopedyczna) służąca do transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych.

W zestawie: deska,  stabilizator klockowy głowy i 3 pasy stabilizujące

- piny służące do wpięcia pasów

- stabilizator klockowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej,

z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, materiał wodoodporny

- pasy stabilizujące spinane klamrami samochodowymi w systemie klik-klak”

Zatem Zamawiający dopuści deskę mocowaniem na pasy w ilość 4 szt/ na stronę.

Ponadto, w zakresie parametrów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5%.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany model spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne określone w OPZ.

BURMISTRZ  CZCHOWA

mgr Krzysztof Szot