Zamawiający: 
Gmina Czchów
ul. Rynek 12 
32 – 860 Czchów

Sprawa Nr: ITI.271.11.2026						Czchów dn. 07.08.2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793 z późn. zm.) prowadzonego pn.: „Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (zadania bieżące)"

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00373523 z dnia 2026-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu jest: dostawą

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1 z dnia 06.08.2026 r.:
„Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną pediatryczną spełniająca wymagania, ale podsiadającą:
8 pinów do mocowania pasów
14 otworowych uchwytów do przenoszenia, umieszczone na obwodzie
Parametry techniczne
Wymiary deski dł./szer./grub. [mm] – 1380x350x46
Nośność [kg] – 150
Materiał – tworzywo sztuczne
Cechy materiału – zmywalne, przenikalne dla promieni X?”
Odpowiedź: 
Zamawiający w OPZ wskazał następujące minimalne wymagania dla poz. 1:
„Deska pediatryczna (ortopedyczna) służąca do transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych. 
W zestawie: deska,  stabilizator klockowy głowy i 3 pasy stabilizujące
- piny służące do wpięcia pasów
- stabilizator klockowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej,
 z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, materiał wodoodporny
- pasy stabilizujące spinane klamrami samochodowymi w systemie klik-klak
- wypukły spód deski 
- nośność ok. 110 kg
- wykonanie z tworzywa sztucznego, 
- mocowania na pasy: 5 na stronę
- wykorzystywana w ratownictwie wodnym dzięki dodatniej pływalności
- uchwyty transportowe umożliwiające wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach
Wymiary: dł. 140 cm, szer. 35 cm, wys. 4,6 cm
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące”, przy założeniu, że w zakresie parametrów Zamawiający  dopuszcza tolerancję  +/- 5%. Wśród wskazanych parametrów granicę 5% przekracza nośność. Zatem wymieniony parametr nie spełnia wymagań OPZ. 

Zapytanie nr 2 z dnia 06.08.2026 r.:
„dotyczy cz. IV 
1) Czy dopuszczą Państwo deskę z mocowaniem na pasy w ilość 4 szt/ na stronę ? Mocowanie w ilości 5 szt dotyczy deski ortopedycznej dla dorosłych. 
2) Czy dopuszczą Państwo deskę ortopedyczną w rozmiarze 137 cm x 34 x 4 cm ?”

Zamawiający w OPZ wskazał minimalne wymagania: 
„Deska pediatryczna (ortopedyczna) służąca do transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych. 
W zestawie: deska,  stabilizator klockowy głowy i 3 pasy stabilizujące
- piny służące do wpięcia pasów
- stabilizator klockowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej,
 z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, materiał wodoodporny
- pasy stabilizujące spinane klamrami samochodowymi w systemie klik-klak”
Zatem Zamawiający dopuści deskę mocowaniem na pasy w ilość 4 szt/ na stronę. 
Ponadto, w zakresie parametrów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5%.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany model spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne określone w OPZ.
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