Nr sprawy: RI.271.1.20.2026

Załącznik 1 D do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie przedszkola, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Dostawa i montaż huśtawki dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniającej:

- możliwość bezpiecznego korzystania przez dzieci o ograniczonej           mobilności,

- odpowiednie zabezpieczenia (np. pasy, barierki),

- stabilną i bezpieczną konstrukcję.

2.  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem zabawowym:

- nawierzchnia z płyt poliuretanowych lub równoważna,

- spełniająca normy bezpieczeństwa (np. PN-EN 1176, PN-EN 1177),

- dostosowana do wysokości swobodnego upadku z urządzenia.

Wymagania techniczne i jakościowe

- Urządzenie zabawowe musi:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać wymagane certyfikaty i atesty bezpieczeństwa,

- spełniać normy PN-EN 1176 oraz inne obowiązujące przepisy,

- być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.

- Konstrukcja urządzeń powinna:

- zapewniać bezpieczeństwo użytkowników,

- eliminować ostre krawędzie i elementy niebezpieczne,

- być dostosowana do wieku dzieci przedszkolnych.

Wymagania dotyczące montażu

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania terenu pod montaż,

- wykonania fundamentów zgodnie z zaleceniami producentów,

- montażu urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

- Wszystkie elementy muszą zostać zamontowane w sposób trwały i bezpieczny.

Cel inwestycji

Celem realizacji zamówienia jest stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej 
i dostępnej przestrzeni do zabawy na świeżym powietrzu, wspierającej rozwój dzieci oraz zapewniającej możliwość korzystania z placu zabaw również przez dzieci 
z niepełnosprawnościami.