Nr:  RI.271.1.20.2026

Załącznik nr 1E do SWZ- zmiany do OPZ

ZMIANY i UZUPEŁNIENIA DO OPZ

- Podane w Opisach Przedmiotu Zamówienia terminy wykonania robót oraz terminy okresu gwarancji nie są wiążące dla Wykonawcy.

- Wiążący dla Wykonawcy jest termin wykonania robót oraz zapisy dotyczące okresu gwarancji i rękojmi podane w SWZ.

- Dźwig towarowy – uzupełnienie

-   Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR): Wykonawca dostarczy projekt konkretnego modelu windy, który zamierza zainstalować. Zawiera on obliczenia wytrzymałościowe, schematy elektryczne i parametry bezpieczeństwa.

-   Zgodność z szybem: Wykonawca musi przygotować rysunki adaptacyjne, które potwierdzą, że wybrany model windy (np. 100 kg) pasuje do istniejącego szybu i spełnia wymogi budowlane.

- Rejestracja w UDT: Wykonawca przygotowuje tzw. operat techniczny i w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa) zgłasza urządzenie do badania odbiorczego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie decyzji na użytkowanie - będzie potwierdzeniem wykonania tej części umowy.

4. W okresie realizacji zamówienia w obiekcie będzie funkcjonował żłobek. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dzieci wszelkie roboty wyburzeniowe oraz prace powodujące znaczny hałas lub inne uciążliwości muszą być realizowane wyłącznie po godzinach pracy żłobka lub w weekendy. Zamawiający zaleca prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wyniesienie i wywiezienie istniejących mebli oraz wyposażenia (transport do 5 km), a także ich przywiezienie z powrotem po zakończonym remoncie wraz z wstawieniem i rozmieszczeniem na docelowych miejscach.

6. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego żłobka (wyremontowanego w 2025 roku) w celu zabezpieczenia stron na wypadek powstania ewentualnych szkód. Wykonawca przekaże dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

7. Wyposażenie kuchni- Uzupełnienie

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje dostawę wyposażenia do:

Przedszkola:

Regał szatniowy 3 osobowy bez drzwiczek – szt. 3

Regał szatniowy 6 osobowy bez drzwiczek – szt. 6

Kuchni:

taboret gazowy – szt. 2

kuchnia gastronomiczna gazowa 4-palnikowa z półką dolną – szt. 1

piec konwekcyjno-parowy – szt. 1

8.. Zmiany w zakresie rzeczowym zamówienia (w stosunku do poprzedniego postępowania przetargowego)

Zamawiający informuje, że w stosunku do postępowania przetargowego o tożsamym przedmiocie, prowadzonego uprzednio przez Zamawiającego, uległ zmianie zakres prac. Z realizacji zadania wyłączone zostają następujące elementy:

- Rezygnacja z likwidacji szybu windy towarowej – Zamawiający odstępuje od planowanych robót budowlanych i demontażowych związanych z likwidacją szybu windowego. Szyb pozostaje w stanie istniejącym i nie jest objęta zakresem niniejszego zamówienia.

- Ograniczenie zakresu doposażenia placu zabaw – Zamawiający rezygnuje z zakupu oraz montażu pozostałych urządzeń i elementów wyposażenia placu zabaw, za wyjątkiem jednej huśtawki dedykowanej dla osób z niepełnosprawnościami.